# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів

РЕКОМЕНДАЦІЇ

| 23 травня 2017 року | Миколаїв | № | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Про депутатське звернення депутата обласної ради Олабіна В.В. щодо можливого прориву трубопроводу, який з’єднує місто Южноукраїнськ з очисними спорудами, що може призвести до техногенної та екологічної катастрофи

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи депутатське звернення депутата обласної ради Олабіна В.В. № 148 від 27.04.2017 щодо можливого прориву трубопроводу, який з’єднує місто Южноукраїнськ з очисними спорудами, що може призвести до техногенної та екологічної катастрофи, лист Южноукраїнської міської ради                       № 17/02-34/1511 від 13.05.2017 з цього питання, постійна комісія обласної ради

КОНСТАТУЄ:

За інформацією Южноукраїнської міської ради, об’єкти очисних споруд господарчо-побутової каналізації перебувають у власності               ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі ВП ЮУ АЕС) та знаходяться за межами адміністративно-територіальної одиниці міста Южноукраїнська на території Арбузинського району Миколаївської області.

Напірні колектори, що пролягають від каналізаційної насосної станції №3 (далі КНС-3) до очисних споруд господарчо-побутової каналізації (далі ОСГПК) мають протяжність 14000 метрів, в тому числі напірний колектор     Д 400 мм (в дві нитки) та напірний колектор Д-820 мм (в одну нитку).

У січні 2003 року від ВП ЮУ АЕС у комунальну власність територіальної громади м. Южноукраїнська були передані три нитки напірних каналізаційних колекторів, а саме: одна нитка Ду=800мм та дві нитки Ду=426мм, по яким здійснювалося перекачування господарчо-побутових стоків від КНС-3 до ОСГПК. Згідно з актами прийому-передачі напірні колектори передавалися КП ТВКЕ у робочому стані, але вже у         2004 році мали місце факти незначного пориву колекторів, що супроводжувалися аварійним скиданням неочищених стоків в річку Південний Буг.

У разі розриву трубопроводів напірних колекторів у місті виникне надзвичайна ситуація, наслідком якої буде відключення території від холодного та гарячого водопостачання, вимушений викид нечистот сорокатисячного міста через річку Південний Буг у Чорне море, що призведе до екологічної та соціальної небезпеки та Півдні України та вплине на роботу АЕС. До того ж на роботи по відновленню напірного колектору знадобиться від 6 місяців до року в залежності від дати її виникнення.

На сьогоднішній день у робочому стані знаходиться одна нитка трубопроводу - Ду800мм, а дві нитки Ду426мм - відключені у 2004 році та знаходяться у непрацездатному стані. Перекачування господарчо-побутових стоків здійснюється по єдиному каналізаційному напірному колектору Ду800мм, який експлуатується з 1985 року.

На теперішній час споруди та мережі водовідведення на території м.Южноукраїнська знаходяться у задовільному стані.

З 2004 року за кошти міського бюджету проводяться роботи з реконструкції напірної господарчо-побутової каналізації в районі КНС-3 в межах міста Южноукраїнська.

Враховуючи вищевикладене постійна комісія обласної ради

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати Южноукраїнській міській раді спільно із ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» скоригувати та розробити новий проект із будівництва очисних споруд господарсько-побутової каналізації в межах міста Южноукраїнська із залученням коштів місцевого бюджету до кінця 2017 року.

Голова постійної

комісії обласної ради							      А.В. Власенко